**自治区生态环境保护督察转办案件验收销号意见表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受理编号 | wz—xfd—0009号 | 承办单位 | 吴忠市利通区人民政府 |
| 举报内容 | 利通区工商分局南侧东来网吧向秦渠花园院子空地排放污水 | | |
| 承办单位办理结果（上报查处情况及下一步措施） | 处置情况：6月28日，东来网吧维修改造空调风机引流管4条，在出现滴漏情况的空调风机下侧搭建铁质导流托盘1个，将4条空调外机导流管和1个铁质托盘导流管引入室内集中收集，确保空调风机冷凝水不再滴落。  下一步措施：一是由上桥执法队负责跟踪督查和日常监管，督导东来网吧加强日常管护，确保空调风机冷凝水不再滴落。二是举一反三、系统整改，加强日常巡查，发现一起、通报一起、整改一起，确保辖区商用空调排水规范。三是结合创建全国文明城市工作，加强群众宣传教育，开展保护资源、绿色环保宣传活动，引导群众维护公共环境卫生，倡导节约绿色、低碳的生活方式。 | | |
| 转办案件实际整改情况 | 已完成问题整改，东来网吧再无向秦渠花园院子空地排放空调冷凝水。 | | |
| 验收销号意见 | 建议销号 | | |
| 签字 |  | | |